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ITEM CONCEPTO CANT. UNIDADPRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1

Filtro para piscinas olimpicas - con 

diametro de 1200 x 1700, volumen de 

piscina 900M3, caudal de filtracion 

80M3, regimen de filtracion 40M3 x hr. 

X M2, presion maxima de trabajo 1,8 

Ggrs./cm2, selector valv. Mariposa PVC 

Ø3", funciones de filtrado, lavado, 

enjuague y desagote, carga filtrante 

grava gruesa / grava fina / cuarzo / 

antracita. Apto para agua salitrosa. 

Tipo Vulcano BV400.

1 U. - $                          $                                   -   

2 Grava gruesa por 25 kg. 17 U. - $                          $                                   -   

3 Grava entrefina x 25 kg.  38 U. - $                          $                                   -   

- $                                  TOTAL
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		2		Grava gruesa por 25 kg.		17		U.		$    - 0		$    - 0
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				TOTAL								$    - 0
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